**KOMUNIKAT W SPRAWIE JAKOŚCI WODY**

 **NA BASENIE Z DN. 25.05.2021r.**

**Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. 2015, poz. 2016) informujemy, że :**

1. Parametry fizykochemiczne wody basenowej w zakresie temperatury, odczynu, potencjału redox, stężenia chloru wolnego są monitorowane przez 24 h na dobę przez systemy automatyki. Chlor wolny i związany badany jest codziennie przez pomiar fotometryczny.

Pozostałe parametry fizykochemiczne i mikrobiologiczne oznaczane są z wymaganą częstotliwością przez akredytowane laboratorium badawcze ([Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.](https://labnews.pl/laboratoria/1161) w Lędzinach). Pobór próbek odbywa się dwa razy w miesiącu.

Według dotychczasowych wyników badań laboratoryjnych z dn. 20.05.2021 r. oraz bieżącej analizy pomiarów automatycznych i manualnych, woda w niecce basenu spełnia wymagania fizykochemiczne i mikrobiologiczne określone w w/w rozporządzeniu.